**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do **CPV – 09300000-2**

**Dostawa i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynku: siedziba Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, 01-835 ul. Fontany 3**

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

**Charakterystyka budynku :**

Rok budowy budynku: **1956 r.**

Kubatura budynku: **15.514,00 m3**
Powierzchnia ogrzewana budynku: **2 900,00** m kw
Powierzchnia całkowita budynku – **2 927,00** m kw

**Zakres zamówienia:**

Zamawiana moc cieplna: **0,3000 MW**

Przewidywane zużycie w okresie **od** **01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**  – **1650,00** GJ

Liczba miesięcy: **12**

Przewidywane szacunkowe zużycie służy wyliczeniu ceny oferty, a rozliczenie będzie odbywało się wg faktycznego zużycia.

Symbol aktualnie obowiązującej grupy taryfowej: **A3/B1/C3**